중환자실을 넘어 현장으로,

객관적인 신경학적 평가가 여는 새로운 가능성

순천향대학교 서울병원 신경과 박수현 교수

신경계 중환자실에서 진료하다 보면 보호자들로부터 자주 받는 질문이 있다.

“선생님, 환자가 좋아지고 있는 건가요?”

의식이 없는 환자는 자신의 상태를 말해줄 수 없다. 의료진은 환자가 보내는 작은 신호들을 하나씩 모아 현재 상태를 판단한다. 혈압과 맥박, 산소포화도와 호흡수는 물론이고, 의식 수준, 팔다리의 움직임, 그리고 동공의 크기와 빛에 대한 반응까지 모두 중요한 정보가 된다. 특히 급성 뇌졸중, 뇌출혈, 외상성 뇌손상과 같은 신경계 응급질환에서는 이러한 작은 변화 하나가 환자의 예후를 좌우하기도 한다.

동공 반응 검사는 가장 오래된 신경학적 검사 가운데 하나이다. 펜라이트(의료용 손전등)로 환자의 양쪽 눈에 빛을 비추어 동공의 크기와 *대광반사를 확인하는 검사는 지금도 응급실과 중환자실에서 매일 시행하고 있다. 그러나 같은 환자에 대해 서로 다른 의료진이 동공 반응 검사를 시행하였을 때 환자의 검사 결과가 비록 정상일지라도 “정상입니다”, “동공 반응이 조금 느립니다”, “동공 반응이 없습니다”처럼 검사의 결과를 의료진이 서로 다르게 해석하는 경우가 적지 않다. 검사자의 경험, 주변 조명, 환자의 상태 등에 따라 평가가 달라질 수 있기 때문이다.

이러한 한계를 보완하기 위해 개발된 것이 자동 동공측정기(automated pupillometer)이다. 자동 동공측정기는 동공의 크기뿐 아니라 빛에 대한 수축 속도, 수축 정도, 반응 시간 등을 자동으로 측정하여 Neurological Pupil index (NPi) 라는 객관적인 수치로 제시한다. 최근에는 여러 중환자실에서 수기 동공검사를 보완하는 도구로 활용되고 있으며, 반복 측정을 통해 시간에 따른 Npi 값의 변화를 객관적으로 추적할 수 있다는 점에서 임상적 의미가 크다.

필자가 근무하는 신경계 중환자실에서도 자동 동공측정은 일상적인 신경학적 모니터링의 일부가 되었다. 환자의 의식 수준, 신경학적 진찰, 활력징후, 뇌영상, 혈액검사 결과 등과 더불어, 반복 측정한 NPi 값의 변화는 환자의 경과를 객관적으로 이해하는데 중요한 참고 자료가 된다. 예를 들어 뇌출혈이나 뇌경색 환자에서 이전보다 NPi 값이 감소하고 동시에 의식 수준에도 변화가 나타난다면, 의료진은 환자의 신경학적 상태를 보다 면밀히 재평가하고 추가적인 영상검사나 치료가 필요한지를 검토하게 된다. 다시 말해 자동 동공측정은 의료진의 임상적 판단을 뒷받침하는 객관적인 정보를 제공하는 역할을 한다.

이러한 경험을 하다 보면 자연스럽게 한 가지 질문을 하게 된다.

“이 정보를 병원에 오기 전에 얻을 수 있다면 어떨까?”

응급의료는 병원에 도착해서 시작되는 것이 아니다. 환자를 가장 먼저 만나는 의료인은 119 구급대원이다. 실제로 구급대원들은 의식 수준을 평가하고, 활력징후를 측정하며, 필요하면 뇌졸중 선별검사를 시행하는 등 이미 중요한 신경학적 평가를 수행하고 있다. 병원 의료진은 이러한 정보를 바탕으로 환자를 맞이하고 치료를 준비한다.

만약 병원 전 단계에서도 객관적인 동공 정보를 함께 확인할 수 있다면 어떨까?

자동 동공측정이 특정 질환을 확정할 수는 없지만 기존의 활력징후와 함께 객관적인 신경학적 정보를 추가로 제공한다는 점에서는 의미가 있을 수 있다. 현장에서 측정한 정보가 이송 과정에서 반복적으로 기록되고 병원 의료진과 공유된다면, 환자의 신경학적 상태를 이해하는 데 도움이 될 수 있다. 이러한 활용은 앞으로 병원 전 응급의료 환경에서 충분한 연구와 검증을 거쳐 평가되어야 할 분야이다.

최근에는 산업안전 분야에서도 이러한 기술에 관심이 커지고 있다. 건설현장이나 제조업, 물류현장 등 고위험 산업 현장에서는 추락, 낙하물 사고, 중장비 사고와 같은 두부외상이 발생할 수 있으며, 폭염에 따른 열사병이나 원인 미상의 의식저하 환자를 접하는 경우도 있다. 이러한 응급상황에서는 환자의 신경학적 상태를 신속하게 파악하고 119 구급대에 정확한 정보를 전달하는 것이 중요하다.

물론 자동 동공측정기가 산업현장에서의 환자 예후를 향상시킨다는 근거는 아직 충분하지 않다. 그러나 병원에서 축적된 경험을 바탕으로 객관적인 신경학적 평가를 병원 밖으로 확장하려는 시도는 충분히 검토할 가치가 있다. 향후 산업현장, 119 구급현장, 응급실이 동일한 기준으로 환자의 신경학적 상태를 공유할 수 있는 체계가 마련된다면, 환자 평가의 연속성과 의료진 간 의사소통은 더욱 향상될 것이며 치료에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

의학은 점차 경험에만 의존하는 시대에서 객관적인 데이터를 활용하는 시대로 발전하고 있다. 혈압은 숫자로 기록되고, 산소포화도 역시 실시간 수치로 확인된다. 신경학적 진찰도 이러한 변화의 흐름 속에 있다. 자동 동공측정은 동공반응을 객관적인 수치로 기록할 수 있도록 도와주는 도구이며, 신경계 응급환자를 이해하는 새로운 정보를 제공한다.

중환자실에서 시작된 기술이 병원 밖으로 확장된다고 해서 모든 문제가 해결되는 것은 아니다. 새로운 기술은 반드시 충분한 근거와 검증을 바탕으로 도입되어야 하며, 기존의 임상 판단을 대체해서도 안 된다. 그러나 객관적인 신경학적 평가가 병원과 119 구급현장, 나아가 산업현장을 하나의 응급의료 체계로 연결하는 데 기여할 수 있다면, 그것만으로도 의미 있는 발전이 될 것이다.

신경계 중환자실에서 환자를 진료하는 임상의로서, 자동 동공측정이 단순한 장비의 도입을 넘어 객관적인 신경학적 평가의 새로운 표준을 만들어 가기를 기대한다. 그리고 그 경험이 병원 안에 머무르지 않고 병원 전 응급의료와 산업안전 분야로도 이어져, 더 많은 환자에게 적절한 치료가 신속하게 제공되는 데 도움이 되기를 바란다.

* 대광반사: 빛 자극에 의해 동공이 수축하여 동공 직경이 감소하는 자율신경 반사